西峡县住房和城乡建设局

2025年城镇燃气安全检查计划
一、指导原则与目标

原则：安全第一、预防为主、综合治理。

目标：实现隐患排查整改的闭环管理，杜绝重大安全事故，确保管网和用户端安全。

二、检查范围与对象

场站设施：门站、储配站、加气站、液化石油气储罐站等。

管网系统：高、中、低压燃气管线及附属设施（阀门井、调压箱/柜、标志桩等）。

用户端：这是检查的重点和难点。

居民用户：入户检查。

工商业用户（特别是餐饮场所）：学校、医院、酒店、餐厅、工厂等。

三、检查内容

1、对居民用户检查内容：

燃气管道：有无锈蚀、私自改装、悬挂重物。

连接软管：是否超期、老化、龟裂，是否为合规的金属波纹管。

燃气表：运行是否正常，有无漏气。

燃气器具：灶具、热水器是否合格、有无超期使用，是否带熄火保护装置。

用气环境：通风是否良好，燃气设施是否安装在浴室、卧室等危险场所。

安全装置：是否安装燃气泄漏报警器（强烈建议），并工作正常。

2、对工商业用户（特别是餐饮）检查内容：

包含上述所有居民用户检查项。

强制要求：燃气泄漏报警器和自动切断装置的安装与运行情况是必查项。

消防器材：灭火器是否配备齐全、有效。

安全管理：是否有安全用气制度，员工是否接受安全培训。

3、对管网及场站设施的检查内容：

防腐层检测、阀门维护、安全阀和压力表校验、消防设施检查等。

四、检查周期与时间安排

居民用户：根据条例，燃气企业应至少每两年进行一次免费入户安全检查。计划需明确年度检查的户数、区域、时间表（如季度计划、月度计划）。

工商业用户：检查频率应更高，通常为每年一次或每半年一次，对于高危用户可能更频繁。

管网巡查：有明确的巡查规定，如每日、每周或每月对不同压力级别的管线进行巡查。

场站设施：有日常巡检、月度检查和年度大检查。

五、职责分工与人员要求

成立由局分管领导任组长，公用事业发展中心三名工作人员为成员的“燃气工作检查小组”，统筹协调燃气安全检查工作。

六、工作流程与标准

检查前：制定检查表、预约用户、准备工具（检漏仪、扳手等）。

检查中：规范操作，现场填写检查记录单，由用户签字确认。

检查后（隐患处理）：实现安全闭环

下发隐患整改通知书：明确告知用户存在的隐患、整改要求和期限。

1、分类处理：

小隐患（如更换软管）：可现场协助用户处理。

重大隐患（如严重漏气）：立即停气，并督促用户限期整改。

2、复查：对下发整改通知书的用户，必须在规定期限内进行复查，确保隐患消除。

归档：所有检查记录、整改通知书、复查单均需存档备查。

七、应急预案

主管部门要求燃气企业制定应急预案，经专家评审合格后到主管部门备案，每月按照应急预案进行演练。

2025年3月15日
