阳城镇人民政府2026年行政检查计划
	序号
	行政检
查主体
	检查事项名称
	检查依据
	检查对象
	检查方式
	检查时间

	1
	阳城镇
人民政府
	对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的行政检查
	1.《中华人民共和国消防法》第十六条：
机关，团体，企业，事业等单位应当履行下列消防安全职责：(二)按照国家标准，行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检验，维修，确保完好有效；(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查......
2.《中华人民共和国消防法》第六十条：
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：(一)消防设施，器材或者消防安全标志的配置，设置不符合国家标准，行业标准，或者未保持完好有效的......
个人有前款第二项，第三项，第四项，第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
3.《中华人民共和国消防法》第六十七条：
机关，团体，企业，事业等单位违反本法第十六条，第十七条，第十八条，第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的‘对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予处分或者给予警告处罚。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
抽查
	1-12月

	2
	阳城镇
人民政府
	对损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施器材的行政检查
	1.《中华人民共和国消防法》第二十八条：
任何单位，个人不得损坏，挪用或者擅自拆除，停用消防设施，器材，不得埋压，圈占，遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用，堵塞，封闭疏散通道，安全出口，消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
2.《中华人民共和国消防法》第六十条：
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：(二)损坏，挪用或者擅自拆除，停用消防设施，器材的。
个人有前款第二项，第三项，第四项，第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
抽查
	1-12月

	3
	阳城镇
人民政府
	对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的行政检查
	1.《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项：机关，团体，企业，事业等单位应当履行下列消防安全职责：(四)保障疏散通道，安全出口，消防车通道畅通，保证防火防烟分区，防火间距符合消防技术标准。
2.《中华人民共和国消防法》第二十八条：
任何单位，个人不得损坏，挪用或者擅自拆除，停用消防设施，器材，不得埋压，圈占，遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用，堵塞，封闭疏散通道，安全出口，消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
3.《中华人民共和国消防法》第六十条：
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：(三)占用，堵塞，封闭疏散通道，安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
个人有前款第二项，第三项，第四项，第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项，第四项，第五项，第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
4.《中华人民共和国消防法》第六十七条：
机关，团体，企业，事业等单位违反本法第十六条，第十七条，第十八条，第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
抽查
	1-12月

	4
	阳城镇
人民政府
	对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的行政检查
	1.《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项：机关，团体，企业，事业等单位应当履行下列消防安全职责：(四)保障疏散通道，安全出口，消防车通道畅通，保证防火防烟分区，防火间距符合消防技术标准。
2.《中华人民共和国消防法》第二十八条：
任何单位，个人不得损坏，挪用或者擅自拆除，停用消防设施，器材，不得埋压，圈占，遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用，堵塞，封闭疏散通道，安全出口，消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
3.《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项：单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：(五)占用，堵塞，封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。
个人有前款第二项，第三项，第四项，第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项，第四项，第五项，第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
4.《中华人民共和国消防法》第六十七条：
机关，团体，企业，事业等单位违反本法第十六条，第十七条，第十八条，第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
抽查
	1-12月

	5
	阳城镇
人民政府
	对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的行政检查
	1.《中华人民共和国消防法》第十九条第一款：
生产，储存，经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
2.《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款：
生产，储存，经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
抽查
	1-12月

	6
	阳城镇
人民政府
	对违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的行政检查
	1.《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款：
禁止在具有火灾，爆炸危险的场所吸烟，使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。
进行电焊，气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。
2.《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项：
违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：
(一)违反消防安全规定进入生产，储存易燃易爆危险品场所的；
(二)违反规定使用明火作业或者在具有火灾，爆炸危险的场所吸烟，使用明火的。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
抽查
	1-12月

	7
	阳城镇
人民政府
	对未依法建立消防组织，进行有针对性的消防演练的行政处
	1.《河南省消防条例》第十三条第一款第六项：
单位应当履行下列消防安全职责：(六)依法建立消防组织，进行有针对性的消防演练；
2.《河南省消防条例》第七十条第二款：
单位违反本条例第十三条第(一)(三)(五)(六)(七)项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
双随机
[bookmark: _GoBack]抽查
	1-12月

	8
	阳城镇
人民政府
	对未开展消防宣传教育培训的行政检查
	1.《河南省消防条例》第十三条第一款第七项：
单位应当履行下列消防安全职责：(七)开展消防宣传教育培训，提高本单位人员查改火灾隐患，扑救初起火灾和组织人员疏散逃生的能力；
2.《河南省消防条例》第七十条第二款：
单位违反本条例第十三条第(一)(三)(五)(六)(七)项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
专项检查
双随机
抽查
	1-12月

	9
	阳城镇
人民政府
	对在具有火灾危险的车间、商场、集贸市场、仓库和公共娱乐场所内设置员工宿舍的行政检查
	1.《河南省消防条例》第三十六条第二款：
在具有火灾危险的车间，商场，集贸市场，仓库和公共娱乐场所内不得设置员工宿舍。
2.《河南省消防条例》第七十二条第四项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款：(四)在具有火灾危险的车间，商场，集贸市场，仓库和公共娱乐场所内设置员工宿舍的。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
专项检查
双随机
抽查
	1-12月

	10
	阳城镇
人民政府
	对未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的行政检查
	1.《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部第5号)第二十六条第一款及第二款：
高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。
消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施，联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。
2.《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部第5号)第四十七条第四项：
违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：(四)未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	个体工商户、饭店、企业
	现场检查
专项检查
双随机
抽查
	1-12月



