西峡县(区)龙头水水质监测信息公开表

(2026年第二季度)

| 序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁河镇邪地村刘花阁家（末梢水） | 丁河镇邪地村安全饮水工程 | 西峡县疾控中心 | 2026年5月19日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希 氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐 (以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸 盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺 时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯 (采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙 酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧 时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯 酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯 时 ) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 2 | 回车镇挡子岭社区（末梢水） | 回车镇挡子岭村安全饮水工程 | 西峡县疾控中心 | 2026年5月19日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 3 | 五里桥镇宋沟村赵天军家（末梢水） | 五里桥镇宋沟村安全饮水工程 | 西峡县疾控中心 | 2026年5月19日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 4 | 西峡县一高（末梢水） | 自来水公司 | 西峡县疾控中心 | 2026年5月19日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 5 | 西峡县弘福康小区（二次供水） | 自来水公司 | 西峡县疾控中心 | 2026年5月19日 |  | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 6 | 五里桥镇五里桥初中（末梢水） | 自来水公司 | 西峡县疾控中心 | 2026年5月19日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位。